Шаговая пипетка Ленпипет Степпер

Технические характеристики и информация для заказа

Кат. № Наименование Объем дозирования мкл 4540002 Шаговая пипетка Ленпипет Степпер 10-50000 2206590 8-канальный модуль 50-250 9420300 Адаптер, 10 шт./уп. 9420310 Адаптер стерильный, 5 шт./уп. Наконечники для шаговой пипетки Ленпипет Степпер Кат. № Объем мл Объем мкл Точность Воспроизводимость мкл % SD* мкл (CV%)* 9404170 0.5 50 10 ± 0.5 ± 0.1 ± 1.0 ± 1.0 0.3 0.1 ± 0.6 ± 1.0 9404180 1.25 125 25 ± 1.0 ± 0.2 ± 0.8 ± 0.8 0.6 0.2 ± 0.5 ± 0.8 9404190 2.5 250 50 ± 1.3 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.5 0.8 0.4 ± 0.3 ± 0.7 9404200 5.0 500 100 ± 1.5 ± 0.3 ± 0.3 ± 0.3 1 0.5 ± 0.2 ± 0.5 9404210 12.5 1250 250 ± 3.8 ± 0.8 ± 0.3 ± 0.3 2.5 1 ± 0.2 ± 0.4 9404220 25 2500 500 ± 12.5 ± 2.5 ± 0.5 ± 0.5 7.5 2.5 ± 0.3 ± 0.5 9404230 50 5000 1000 ± 25.0 ± 5.0 ± 0.5 ± 0.5 15 5 ± 0.3 ± 0.5 *SD - стандартное отклонение, CV - коэффициент вариации Наконечники для 8-канального модуля Кат. № Объем мл Объем мл Точность Воспроизводимость мкл % SD* мкл (CV%)* 9401300 1.25 250 50 ± 5.0 ± 2.0 ± 2.0 ± 4.0 5 2 2 4 *SD - стандартное отклонение, CV - коэффициент вариации